## 0. README
NEIRY VITRO — METRICS REGISTRY v0.2
Полный реестр метрик умных браслетов Neiry на платформе HBandSDK (Veepoo)
Итерация 2 — полное покрытие линейки (VITRO / VANTA / VIGOR)
Owner: Константин (Product) ¦ Reviewer: Кирилл (SDK Integration) ¦ Дата: 15 мая 2026
СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА
0. README — этот лист
1. Sensors — физические сенсоры на устройствах VITRO / VANTA / VIGOR
2. Metrics Registry — главный реестр метрик (~55 строк)
3. Levels Legend — методология уровней L0–L4
4. Trust Markers — легенда маркеров доверия (🟢🟡🟠🔴)
5. Architecture Layers — слои продукта и где какая метрика рассчитывается
6. Metric Groups — группировка метрик по продуктовым доменам (для UI)
7. Privacy Matrix — мапинг метрик на категории ПДн (152-ФЗ)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАРКЕРАМ ДОВЕРИЯ
🟢 Достоверно — 18 метрик (HR, RR, Steps, Sleep TST, ECG, GPS, Distance, Resting HR, и др.)
🟡 Условно — 22 метрики (HRV семья, SpO₂, Sleep Stages, Stress, VO₂max, Calories, и др.)
🟠 Сомнительно — 9 метрик (BP public-mode, Body Fat, Wrist Temp как Body Temp, Fall 3-axis, и др.)
🔴 Маркетинг — 6 метрик (Glucose non-invasive, Blood Components, Body Composition full, и др.)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО УРОВНЯМ
L1 Primary — 18 метрик
L2 Derived — 24 метрики
L3 Composite — 10 метрик (5 от Veepoo, 5 proprietary Neiry)
L4 Predictive — 3 метрики
ВАЖНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ
Реестр построен исходя из консервативного сценария: у нас НЕТ доступа к сырым RR-интервалам.
Все HRV-метрики (RMSSD, SDNN, SD1/SD2, pNN50) помечены 🟡 'Условно' и зависят от ответа Veepoo на Q1/Q2.
Если поставщик подтвердит доступ к RR — статус ряда метрик улучшится до 🟢, и появится возможность считать LF/HF самостоятельно.
KEY FOR Mode/Source/Storage columns
Колонка 'Source' (источник данных): Veepoo SDK / Neiry Backend / Hybrid
Колонка 'Storage table' — рекомендуемое имя таблицы в PostgreSQL
Колонка 'Latency': RT (real-time, <2 сек) / NRT (near-real-time, <1 мин) / Batch (>1 мин)

## 1. Sensors
Сенсор (RU) | Sensor (EN) | Тип сигнала | Частота дискретизации | VITRO (Base) | VANTA (Health) | VIGOR (Sport) | Доступ к raw через SDK | SDK method/listener | Комментарий
Зелёный PPG | Green PPG (Photoplethysmography) | Оптический (зелёный 525 нм) | ~25 Hz | ✓ | ✓ | ✓ | Да — sample-level | IPPGRealTimeTransmissionListener.onGreenLightDataReport; readPPGRawData | Базовый сенсор для HR/HRV. 25 Hz — wellness-уровень (для медицинского HRV нужно >256 Hz).
Красный/ИК PPG | Red / IR PPG | Оптический (красный 660 нм + ИК 940 нм) | ~25 Hz (предположительно) | ✓ | ✓ | ✓ | Не подтверждено — нужен запрос поставщику | Часть SpO₂-измерения, raw отдельно не выделен | Используется для SpO₂. Доступ к сырому каналу не задокументирован в open SDK docs.
IMU — Акселерометр | IMU Accelerometer (3-axis) | Цифровой (g, 3 оси) | ~25 Hz (синхронно с PPG) | 3-ось | 3-ось расширенный | 3-ось | Да — синхронно с PPG | IPPGRealTimeTransmissionListener.onAccelerationDataReport (AccelerationData{x,y,z}) | Только синхронно с PPG-режимом. Standalone стриминг акселерометра не задокументирован.
IMU — Гироскоп | IMU Gyroscope | Цифровой (deg/s, 3 оси) | Не подтверждено | Нет данных | Возможно (6-ось) | Возможно (6-ось) | Не подтверждено | Не задокументировано в open SDK | VANTA и VIGOR заявлены с 6-осевым IMU — критично для fall detection. Уточнить у поставщика.
Термистор | Thermistor (skin temperature) | Аналоговый (°C) | On-demand или каждые N мин | ✓ | ✓ | ✓ | Только обработанное значение | startDetectTempture / ITemptureDetectDataListener | Меряет температуру КОЖИ запястья, не core temperature. Разница 2–4 °C, зависит от среды.
BIA — Биоимпеданс | BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) | Электрический (Ω) | On-demand | Частично | ✓ | Нет | Только результат (% жира и т.п.) | Не в open SDK — премиум-функция | 2 электрода на одной руке. Реальный BIA требует 4 электродов. Маркетинговый уровень.
ЭКГ — Single-lead | Single-lead ECG | Аналоговый (мВ) | ~512 Hz (ADC raw) | Нет | ✓ | Нет | Да — sample-level (ADC raw) | startEcgDetect / IEcgDetectListener; native: Ecg_DetectEntry, App_EcgNotchFilter | Lead I (между двумя руками). 512 Hz — клинически приемлемое разрешение. Подходит для аритмий, не для инфаркта.
GPS / GNSS | GPS / GNSS | L1 GPS + GLONASS (предположительно) | 1 Hz | Нет | Нет | ✓ | Да — координаты + скорость | GNSS API раздел 6.4 | Только VIGOR. Для VITRO/VANTA GPS берётся с телефона через Flutter geolocator.
Микрофон / Динамик | Microphone / Speaker | — | — | Нет | Нет | Нет | — | — | Не входит в линейку браслетов Veepoo на нашей платформе.

## 2. Metrics Registry
# | Group | Level (L0–L4) | Name_RU | Name_EN | Аббревиатура | Описание (что измеряем) | Единицы / диапазон | Сенсор-источник | Зависит от метрик (input) | Используется в (output) | Метод / формула | Где считается (слой) | SDK API / listener | Частота расчёта | Latency | Маркер доверия | Обоснование маркера | Polar аналог | WHOOP аналог | Garmin аналог | VITRO | VANTA | VIGOR | Класс приватности (152-ФЗ) | Storage table | Поле в БД | Edge cases / failure modes | Открытые вопросы
1 | Cardio | L1 — Primary | Частота сердечных сокращений | Heart Rate | ЧСС / HR | Мгновенное значение пульса — количество ударов сердца в минуту. | уд/мин (bpm); 30–200 | Зелёный PPG | Зелёный PPG raw (L0) | HRV-RMSSD, HRV-SDNN, Stress Score, Recovery, Calories, Workout zones, Resting HR, Max HR | PPG peak detection → R-R intervals → HR = 60000 / mean(RR_ms). На устройстве (firmware Veepoo). | L1: Hardware (MCU браслета) → результат через SDK | VPOperateManager.startDetectHeart() → IHeartDataListener.onHeartDataChange(HeartData{data, state}) | Real-time: 1 Hz во время measurement; Auto-measurement: каждые N мин | RT (BLE ~1–2 сек) | 🟢 G | PPG HR — clinically validated. ±2–5 bpm at rest. Хуже при интенсивных нагрузках (motion artifact). | Heart rate (Polar OH1) | Heart Rate (WHOOP 4.0) | Heart rate (Elevate v4) | ✓ | ✓ | ✓ | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 | hr_samples | hr_bpm INT, timestamp TIMESTAMPTZ, source VARCHAR(20) | Motion artifact (тряска, печатание) → spike; неплотный контакт → 0 или дрейф; холодная кожа → ослабленный сигнал. | Точность peak detection? Есть ли signal quality indicator?
2 | Cardio | L1 — Primary | R-R интервалы | R-R Intervals (Inter-Beat Intervals) | RR / IBI | Временные интервалы между последовательными пиками сердечного ритма. Фундамент всех HRV-метрик. | мс (ms); 300–2000 | Зелёный PPG → peak detection | Зелёный PPG raw (L0) | Все HRV-метрики (RMSSD, SDNN, pNN50, SD1/SD2, LF/HF) | Peak-to-peak time difference на PPG сигнале. Внутри Veepoo firmware. Доступ к массиву RR из SDK — НЕ ПОДТВЕРЖДЁН. | L1: Hardware (MCU браслета) | Возможно через OriginData / OriginData3. ЗАПРОС поставщику (Q1). | Beat-by-beat (1 значение на удар) | Зависит от способа выгрузки | 🟡 Y | Точность RR с PPG-25Hz: ±20–40 мс vs ±1–2 мс с ЭКГ. Для wellness HRV приемлемо. | RR (Polar H10 — golden standard) | RR через PPG (proprietary) | RR через PPG (wellness) | ✓ (TBD) | ✓ | ✓ | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 | rr_intervals | rr_ms INT, timestamp TIMESTAMPTZ | Аритмия → невалидные RR; missed beats; ectopic beats требуют фильтрации. | 🔴 КРИТИЧНО (Q1): получаем ли мы массив RR из SDK?
3 | Cardio | L2 — Derived | Пульс покоя | Resting Heart Rate | RHR | Минимальный пульс за период покоя (обычно ночное окно или раннее утро). Базовый индикатор кардиоздоровья. | уд/мин; 40–80 (типично 50–70 у здоровых взрослых) | HR (L1) | HR samples за ночное окно | Recovery Score, Cardiovascular Fitness, Long-term Health Trends | min(HR) или 5-минутный rolling min во время sleep window. Возможна перцентильная оценка (P5). | L2: Backend (Neiry расчёт по HR samples) | Не выделено в SDK; считаем сами из hr_samples | Раз в сутки (утренний пересчёт) | Batch | 🟢 G | RHR — научно валидированный кардио-маркер. Тренд критичнее абсолюта. | Resting HR (Polar) | Resting HR (WHOOP — ночное окно) | Resting HR (Garmin) | ✓ | ✓ | ✓ | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 | hr_daily_aggregates | resting_hr_bpm INT, date DATE | Болезнь/лихорадка → повышение; алкоголь вечером → повышение; перетренированность → повышение.
4 | Cardio | L2 — Derived | Максимальный пульс | Max Heart Rate | Max HR / HRmax | Максимальное значение пульса за период (тренировка / день). | уд/мин; теоретический max = 220 − возраст | HR (L1) | HR samples за окно | HR Zones (для тренировок), VO₂max-расчёт | max(HR) за окно с фильтрацией артефактов (отбрасывать spike >220 bpm). | L2: Backend | Не выделено в SDK; считаем сами | Раз за тренировку или раз в сутки | Batch | 🟢 G | Простая агрегатная функция, точность зависит от качества HR-измерения во время нагрузки. | Max HR (Polar) | Max HR (WHOOP) | Max HR (Garmin) | ✓ | ✓ | ✓ | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 | hr_daily_aggregates | max_hr_bpm INT, date DATE | Motion artifact в тренировке → ложно высокий max; необходима фильтрация outliers.
5 | Cardio | L2 — Derived | Пульсовые зоны | Heart Rate Zones | HR Zones | Распределение времени по 5 зонам интенсивности (Z1–Z5) на основе % от HRmax. | минут в каждой зоне; 5 зон (Z1: 50–60%, Z2: 60–70%, ... Z5: 90–100% HRmax) | HR (L1) + HRmax | HR samples, профиль пользователя (возраст) | Training Load, TRIMP, Cardio Fitness | Стандарт ACSM: Z1 50-60%, Z2 60-70%, Z3 70-80%, Z4 80-90%, Z5 90-100% от HRmax. HRmax по формуле 220-age или измеренный. | L2: SDK или Backend | Может приходить из SDK Workout API; иначе считаем сами | Real-time во время тренировки | RT / Batch | 🟢 G | Международный стандарт спортивной физиологии (ACSM, IOC). | Heart Rate Zones (Polar — основная фича) | Strain Zones (WHOOP — другая шкала) | HR Zones (Garmin) | ✓ | ✓ | ✓ (с GPS — точнее) | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 | workout_sessions | zone_1_min INT ... zone_5_min INT | Возрастная формула 220-age — приблизительная (±10 bpm). Лучше — индивидуальная calibration.
6 | Cardio | L2 — Derived | Восстановление пульса | Heart Rate Recovery | HRR | Скорость снижения пульса после нагрузки. HRR за 1 минуту — кардиомаркер. | уд/мин/мин (drop); типично 12+ за 1 мин — хорошо, <12 — слабо | HR (L1) после workout | HR samples post-exercise | Cardiovascular Fitness Index, Recovery Score | HRR_1min = HR_peak − HR_after_1min. Чем больше, тем лучше парасимпатическая активность. | L2: Backend | Не выделено в SDK; считаем сами на workout data | По окончании каждой тренировки | Batch (post-workout) | 🟢 G | HRR — научно валидированный маркер кардио-фитнеса (Cole et al, NEJM). | Не выделяет отдельно | Часть Recovery Score (WHOOP) | Cardio Fitness (Garmin) | ✓ | ✓ | ✓ | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 | workout_sessions | hrr_1min_bpm INT, hrr_2min_bpm INT | Требует чёткого end-of-workout marker. Если тренировка обрывается резко (без cooldown) — измерение нерепрезентативно.
7 | HRV | L2 — Derived | ВСР — RMSSD | Heart Rate Variability — RMSSD | HRV-RMSSD | Root Mean Square of Successive Differences. Стандартная HRV-метрика, отражает парасимпатическую (вагусную) активность. | мс; типично 15–80 для здоровых взрослых | RR-интервалы (L1) | RR-интервалы | Stress Score, Recovery Score, Burnout Risk Index, Closed-Loop Recovery с tVNS | RMSSD = sqrt(mean(diff(RR)^2)). Window: 5 мин или ночное окно. | L2: SDK native (libnative-lib.so) ИЛИ Backend | JNIChange.hrvAnalysisReport. Состав bod_hrv_char_t НЕ ЗАДОКУМЕНТИРОВАН (Q2). | Раз в N минут или ночью | Batch | 🟡 Y | Метод корректный, точность ограничена 25 Hz PPG (±20–40 мс на RR → завышенная RMSSD). Тренд достоверен. | Nightly Recharge (Polar) | HRV — основа Recovery (WHOOP) | HRV Status (Garmin) | ✓ | ✓ | ✓ | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 | hrv_samples | rmssd_ms FLOAT, window_start TIMESTAMPTZ | AFib → завышенная RMSSD; <2 мин окно → нерелевантно; кофеин/алкоголь → дневные смещения. | Q2: что возвращает bod_hrv_char_t?
8 | HRV | L2 — Derived | ВСР — SDNN | Heart Rate Variability — SDNN | HRV-SDNN | Standard Deviation of NN-intervals. Общая HRV (парасимпатика + симпатика). Стандарт для 24-h окна. | мс; типично 50–200 для 24-h окна | RR-интервалы (L1) | RR-интервалы | Stress Score (часть), Long-term Recovery Trend | SDNN = stdev(RR). Window: 5 мин или 24-h. | L2: SDK native ИЛИ Backend | Вероятно входит в bod_hrv_char_t | Раз в N мин или 24-h окно | Batch | 🟡 Y | Та же проблема с разрешением PPG. SDNN менее чувствителен к ошибкам, но всё равно wellness-уровень. | Часть HRV-анализа Polar | Не выделяется отдельно | Часть HRV Status (Garmin) | ✓ | ✓ | ✓ | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 | hrv_samples | sdnn_ms FLOAT | Артефакты PPG; нестабильность окна. | Q2
9 | HRV | L2 — Derived | ВСР — pNN50 | Heart Rate Variability — pNN50 | pNN50 | Процент RR-интервалов, отличающихся от предыдущего более чем на 50 мс. Отражает парасимпатическую активность. | %; типично 5–40 у здоровых взрослых | RR-интервалы (L1) | RR-интервалы | Stress Score (опционально) | pNN50 = count(¦diff(RR)¦ > 50ms) / (N-1) × 100% | L2: Backend (если есть RR) или SDK | Возможно входит в bod_hrv_char_t (Q2) | Раз в N мин (5–60) | Batch | 🟡 Y | При низком разрешении RR пороговая метрика (50 мс) становится чувствительной к шуму peak detection. | Часть Polar HRV | Не выделяет | Не выделяет | ✓ | ✓ | ✓ | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 | hrv_samples | pnn50_pct FLOAT | PPG-низкое разрешение → артефакты особенно влияют на pNN50. | Q2
10 | HRV | L2 — Derived | SD1 (Пуанкаре) | Poincaré SD1 | SD1 | Стандартное отклонение перпендикулярно линии идентичности на эллипсе Пуанкаре. Краткосрочная HRV. | мс; коррелирует с RMSSD | RR-интервалы (L1) | RR-интервалы (Lorenz plot) | Stress Score (Veepoo использует именно эту), HRV Visualization | SD1 = sqrt(0.5 × var(diff(RR))). Часть native HRV_LorenzDetection. | L2: SDK native (libnative-lib.so) | JNIChange.hrvAnalysisReport (Lorenz) | Раз в N минут | Batch | 🟡 Y | Метод Лоренца — стандарт визуализации HRV. SD1 ≈ RMSSD/√2. | Часть Polar HRV Reports | — | Часть HRV Status | ✓ | ✓ | ✓ | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 | hrv_samples | sd1_ms FLOAT | Низкое разрешение → искажения эллипса. | Q2: точно ли SD1 в выходе bod_hrv_char_t?
11 | HRV | L2 — Derived | SD2 (Пуанкаре) | Poincaré SD2 | SD2 | Стандартное отклонение вдоль линии идентичности на эллипсе Пуанкаре. Долгосрочная HRV. | мс; обычно SD2 > SD1 | RR-интервалы (L1) | RR-интервалы | Соотношение SD1/SD2 (вегетативный баланс) | SD2 = sqrt(2 × var(RR) − 0.5 × var(diff(RR))) | L2: SDK native | JNIChange.hrvAnalysisReport | Раз в N минут | Batch | 🟡 Y | Менее чувствителен к низкому разрешению, чем SD1. Соотношение SD1/SD2 — индикатор симпатовагального баланса. | Часть Polar HRV | — | Часть HRV Status | ✓ | ✓ | ✓ | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 | hrv_samples | sd2_ms FLOAT | Non-stationary сигналы дают завышенный SD2. | Q2
12 | HRV | L2 — Derived | LF/HF — частотный анализ ВСР | LF/HF — Frequency Domain HRV | LF/HF | Соотношение мощностей в Low Frequency (0.04-0.15 Hz) и High Frequency (0.15-0.4 Hz) диапазонах. Индикатор симпатовагального баланса. | безразмерный; типично 0.5–2.0 | RR-интервалы (L1) | RR-интервалы (FFT) | Stress Score, Recovery Score (если включён частотный анализ) | Power spectral density (PSD) RR-интервалов через FFT или autoregressive model. LF/HF = power_LF / power_HF. | L2: Backend (если есть RR) — обычно НЕ в SDK | Считаем сами в Python (scipy.signal.welch) | Раз в N минут (минимум 5-мин окно) | Batch | 🟠 O | При низком разрешении RR частотный анализ ненадёжен. Требует >256 Hz по RR для полноценного LF/HF. На PPG-25Hz — сомнительно. | Часть Polar Pro Strap analysis | — | — | ✓ (только если есть RR) | ✓ (TBD) | ✓ (TBD) | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 | hrv_spectral | lf_power FLOAT, hf_power FLOAT, lf_hf_ratio FLOAT | Низкое разрешение → артефакты в спектре; non-stationary окна. | Q1 + рассмотреть, стоит ли считать вообще на PPG-25Hz
13 | Blood | L1 — Primary | Сатурация кислорода в крови | Blood Oxygen Saturation | SpO₂ | Процент гемоглобина, связанного с кислородом. | %; 70–100 (норма 95–100) | Красный + ИК PPG | Красный PPG, ИК PPG (L0) | Apnea Risk Indicator (если будет), Sleep Quality Score, Altitude Adaptation | Ratio of Ratios: R = (AC_red/DC_red) / (AC_ir/DC_ir); SpO₂ ≈ 110 − 25·R. | L1: Hardware (MCU) | startDetectSpo2h() → ISpo2hDataListener | On-demand spot-check ИЛИ continuous (раз в N мин) | RT | 🟡 Y | PPG SpO₂ на запястье: ±2–4% vs medical pulse oximeter. Для трендов, не для медицинских решений. | Не основная метрика Polar | SpO₂ Tracking (WHOOP — ночной) | Pulse Ox (Garmin) | ✓ | ✓ | ✓ | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 | spo2_samples | spo2_percent INT, timestamp TIMESTAMPTZ, mode VARCHAR(20) | Холодная кожа → заниженный SpO₂; тёмная кожа → systematic bias. | Q5: confidence score? Коррекция на тон кожи?
14 | Blood | L1 — Primary | Артериальное давление (public) | Blood Pressure (public mode) | BP-public | Систолическое / диастолическое давление без калибровки. Чистый алгоритм Veepoo. | мм рт. ст.; систолическое 60–300, диастолическое 20–200 | PPG (волновая форма) + ML | Зелёный PPG, опционально PTT | Не используется в производных метриках (низкое доверие) | Проприетарный алгоритм Veepoo на основе PPG waveform features. Без калибровки. | L1: Hardware (MCU) | startDetectBP(EBPDetectModel.DETECT_MODEL_PUBLIC) | On-demand, длительность 50–60 сек | RT (с задержкой) | 🟠 O | Без калибровки манжетой PPG-BP — wellness-маркетинг. FDA одобрила только Samsung с обязательной калибровкой. | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 | bp_samples | systolic INT, diastolic INT, mode VARCHAR(20)='public' | Дрожь руки, неправильное положение, тёплая/холодная кожа → большая погрешность. | Удалить из default presets? Или показать с явным дисклеймером?
15 | Blood | L1 — Primary | Артериальное давление (private) | Blood Pressure (private/calibrated mode) | BP-private | Систолическое / диастолическое с калибровкой эталонной манжетой в onboarding. | мм рт. ст.; точность ±10–15 при свежей калибровке | PPG + калибровочная константа | Зелёный PPG + калибровочный baseline | Cardiovascular Risk Index (для Care) | Алгоритм Veepoo с поправкой на baseline пользователя. Калибровка раз в месяц. | L1: Hardware (MCU) | startDetectBP(EBPDetectModel.DETECT_MODEL_PRIVATE); requires prior calibration | On-demand или по расписанию (рекомендуем 1–2 раза в день для Care) | RT | 🟡 Y | С месячной калибровкой — приемлемая точность для тренда. Не заменяет медицинский тонометр. | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 (для Care сегмента — особо чувствительно) | bp_samples | systolic INT, diastolic INT, mode VARCHAR(20)='private', calibration_date DATE | Калибровка устарела (>30 дней) → погрешность растёт; смена физиологии (вес, лекарства) → требуется recalibration. | Q9: процедура калибровки, периодичность
16 | Blood | L1 — Primary | Одноотведенная ЭКГ | Single-lead Electrocardiogram | ЭКГ / ECG | Электрическая активность сердца, Lead I. 30 сек по запросу. | мВ; sampled at ~512 Hz (ADC raw) | ЭКГ-электроды (1 на корпусе + 1 на пальце) | — | ECG-32 Diagnostics, точные RR (если будет PRO), AFib detection | ADC raw → notch filter 50/60 Hz → R-peak detection → ритм-классификация. | L1 raw: Hardware; обработка: SDK native (libnative-lib.so) | startEcgDetect / IEcgDetectListener; обработка: JNIChange.ecgFilter + ecgDetectEntry | On-demand, длительность 30 сек | RT (streaming) | 🟢 G | 512 Hz Lead I — клинически приемлемое разрешение для аритмий. Apple Watch FDA-cleared на аналогичной архитектуре. | Не основной фокус (есть в H10) | Нет ЭКГ | ECG на Venu 2 Plus | Нет | ✓ | Нет | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 (мед.данные, особый режим) | ecg_recordings | samples INT[] (15360 = 30 сек × 512 Hz), sample_rate_hz INT | Сухие электроды → шум; плохой контакт пальца; движение во время записи. | Q3: сертификация, точность AFib
17 | Blood | L2 — Derived | RR-интервалы из ЭКГ | ECG-derived RR Intervals | ECG-RR | RR-интервалы с медицинской точностью (±1–2 мс) из ЭКГ-записи. Доступны только во время 30-сек ЭКГ. | мс; точность ±1–2 мс | ECG ADC raw (L0) | ECG samples | Высокоточный HRV (для медицинских пресетов) | R-peak detection (Pan-Tompkins или аналог) на ECG ADC samples. Расстояние между R-peaks в samples × 1/512. | L2: SDK native ИЛИ Backend | Через ECG processing pipeline (ecgDetectEntry) | Только во время 30-сек ECG-записи | Batch (post-recording) | 🟢 G | ECG R-peak detection — золотой стандарт RR-измерения. Точность ±1–2 мс vs ±20–40 мс на PPG. | Polar H10 — основной use case | — | — | Нет | ✓ | Нет | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 | ecg_recordings | rr_ms INT[] (массив RR за запись) | Шум сигнала → пропущенные R-peaks; ectopic beats требуют классификации. | Стоит ли считать высокоточный HRV в 30-сек окне? Полезно для VANTA premium presets.
18 | Blood | L2 — Derived | Время пульсовой волны | Pulse Transit Time | PTT | Время от R-пика ЭКГ до пика PPG-волны на запястье. Косвенная оценка давления. | мс; типично 200–400 | ECG + PPG синхронно | ECG R-peaks, PPG peaks | Estimated Blood Pressure (альтернатива BP-private) | PTT = время PPG_peak − время ECG_R-peak. Корреляция с BP: чем меньше PTT, тем выше систолическое. | L2: SDK native | PTT API раздел 4.4 SDK | Во время одновременной ECG+PPG сессии | RT (во время измерения) | 🟠 O | PTT-BP метод без калибровки даёт грубую оценку. Требует индивидуального baseline для абсолютных значений. | — | — | — | Нет | ✓ (с ECG) | Нет | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 | ptt_samples | ptt_ms INT, paired_with_ecg_id UUID | Дрожь / motion → невалидное измерение; периферическая вазоконстрикция → искажение. | Использовать ли как дополнительный source для BP-private mode?
19 | Activity | L1 — Primary | Количество шагов | Step Count | Steps | Количество шагов за период (день / час). | шт.; 0–50000+ за день | IMU акселерометр | Акселерометр raw (L0) | Calories, Active Minutes, Sedentary Alert, Daily Activity Score, Distance | Peak detection в вертикальной оси акселерометра + cadence filter. На устройстве. | L1: Hardware (MCU) | Historical sync через readHistoryStep / IStepDataListener | Continuous, агрегация раз в минуту | Batch (sync раз в N мин) | 🟢 G | Шагомеры PPG-браслетов: ±5–10% vs medical pedometer. Хорошо для дневной активности. | Step count | Не приоритетная | Step count | ✓ | ✓ | ✓ | Метаданные активности (Категория 2) | step_daily, step_hourly | steps INT, date DATE, hour INT | Поездка в авто → ложные шаги; коляска/велосипед → пропуск; печатание → ложные срабатывания.
20 | Activity | L2 — Derived | Пройденная дистанция | Distance Walked / Run | Distance | Расстояние, пройденное за период. | м; 0–50000+ за день | Steps + длина шага ИЛИ GPS (VIGOR) | Steps (для VITRO/VANTA), GPS-track (для VIGOR) | Calories, Pace (для тренировок) | Без GPS: distance = steps × stride_length. stride_length = f(height, cadence). С GPS: интегрирование trajectory. | L2: Hardware (без GPS) ИЛИ Backend (с GPS) | Часть Step/Workout API | Continuous (без GPS), 1 Hz (с GPS) | Batch | 🟢 G (с GPS) / 🟡 Y (без GPS) | С GPS — точность <5%. Без GPS — точность зависит от качества стride length calibration (±10–20%). | Distance (Polar) | Distance | Distance (выше точность с встроенным GPS) | ✓ (без GPS) | ✓ (без GPS) | ✓ (с GPS) | Метаданные активности (Категория 2) + Location PD (для GPS) | step_daily, workout_sessions | distance_m INT, date DATE | Изменение скорости/наклона → ошибка stride estimate; GPS в туннеле/городе → drift. | Q12: характеристики GPS-чипа VIGOR
21 | Activity | L2 — Derived | Активные минуты | Active Minutes (Moderate-to-Vigorous) | Active Min / MVPA | Время активности средней и высокой интенсивности за день (WHO recommendation: 150 мин/нед). | минут; цель WHO 21+ мин/день | HR + Steps + IMU | HR samples, step rate | Daily Activity Score, Sedentary Alert (обратная), WHO compliance | Время, когда HR >50% HR reserve (Karvonen formula) ИЛИ cadence >100 шагов/мин. | L2: Backend | Не выделено в SDK; считаем сами | Раз в сутки | Batch | 🟢 G | Karvonen-based active minutes — стандарт WHO / ACSM. | Activity Score (Polar) | — | Intensity Minutes (Garmin) | ✓ | ✓ | ✓ | Метаданные активности (Категория 2) | activity_daily | active_min_moderate INT, active_min_vigorous INT, date DATE | Стресс на работе → ложно высокий HR без активности; кофе → ложное срабатывание.
22 | Activity | L2 — Derived | Сожжённые калории | Calories Burned (Total Daily Energy Expenditure) | Calories / TDEE | Общий расход энергии за день: BMR + активность + TEF (thermic effect of food). | ккал; зависит от пола, возраста, веса, активности | Steps + HR + профиль пользователя | Steps, HR, PersonInfoData (вес, рост, возраст, пол) | Energy Balance (если будет nutrition tracking) | BMR (Mifflin-St Jeor) + active calories (METs × time × weight) + TEF. | L2: Hardware (MCU) ИЛИ Backend | Часть Step API; зависит от PersonInfoData | Continuous, агрегация в день | Batch | 🟡 Y | PPG-браслеты дают ±15–25% погрешности в calories vs metabolic chamber (gold standard). | Calories (Polar) | Strain (косвенно через калории) | Calories (Garmin) | ✓ | ✓ | ✓ | Метаданные активности (Категория 2) | activity_daily | calories_total INT, calories_active INT, date DATE | Неточный профиль пользователя → грубая ошибка; intense weight lifting → недооценка (HR не отражает effort).
23 | Activity | L2 — Derived | Метаболический эквивалент | Metabolic Equivalent of Task | MET | Интенсивность активности относительно покоя (1 MET = 3.5 мл O₂/кг/мин). | MET; 1 (покой) – 20 (max) | HR + activity type | HR, workout type | Active Minutes, Calories | Из таблицы Ainsworth (ACSM Compendium) по типу активности и интенсивности; или из HR-reserve formula. | L2: Backend | Не в SDK явно; считаем сами | Continuous во время тренировок | Batch | 🟡 Y | Точность зависит от правильной классификации workout type. | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | Метаданные активности (Категория 2) | workout_sessions | met_avg FLOAT, met_max FLOAT | Неклассифицированный workout → дефолтный MET (4) → погрешность.
24 | Activity | L2 — Derived | Каденс (шаги/мин) | Cadence (Steps per Minute) | Cadence | Частота шагов во время ходьбы / бега. Для бегунов — оптимум 170–180 spm. | шаги/мин; ходьба 90–120, бег 150–200 | Steps + время | Step events | Running form analysis, Workout intensity | cadence = steps_per_window / window_min. Window обычно 1 мин. | L2: Hardware ИЛИ Backend | Часть Workout/Sport API | 1 значение в минуту во время активности | RT / Batch | 🟢 G | Простая агрегация, хорошо точна. | Running Cadence (Polar) | — | Cadence (Garmin) | ✓ | ✓ | ✓ (точнее с GPS) | Метаданные активности (Категория 2) | workout_sessions | cadence_avg INT, cadence_max INT | Walking стержневая активность → cadence низкий, могут не сработать пороги MVPA.
25 | Activity | L2 — Derived | Темп (мин/км) | Running/Walking Pace | Pace | Минут на километр во время бега/ходьбы. Главная метрика для атлетов. | мин/км; бег 3–10+, ходьба 10–20+ | GPS speed или Distance/Time | GPS-track (для VIGOR), Distance | Workout zones, Personal bests | pace = time / distance. С GPS — мгновенный pace, без GPS — rolling average. | L2: Hardware (VIGOR с GPS) ИЛИ Backend | Часть Sport API + GNSS | 1 Hz (с GPS), per-km (без GPS) | RT / Batch | 🟢 G (с GPS) / 🟡 Y (без) | С GPS — высокая точность. Без GPS — зависит от stride length calibration. | Pace (Polar) | Strain context | Pace (Garmin) | ✓ (грубо) | ✓ (грубо) | ✓ (точно) | Метаданные активности (Категория 2) + Location PD | workout_sessions | pace_avg_sec_per_km INT, pace_best_sec_per_km INT | GPS-drift в туннелях/городе → ложные pace spikes.
26 | Sleep | L1 — Primary | Общая длительность сна | Total Sleep Duration | TST | Общее время сна за ночь (от засыпания до пробуждения, минус wake-периоды). | минут; 0–720 | Акселерометр + HR + HRV | Акселерометр (low motion), HR (depression) | Sleep Stages, Sleep Score, Recovery, Nightly Recharge analog | Sleep onset + wake detection через motion + HR depression. На устройстве. | L1: Hardware (MCU) | Historical sync → ISleepDataListener / SleepData model | Раз за ночь, после пробуждения | Batch (утренний sync) | 🟢 G | Wrist-detected TST: 80–90% accuracy vs PSG. | Sleep Plus (Polar) | Sleep (WHOOP — главная метрика) | Sleep Tracking (Garmin) | ✓ | ✓ | ✓ | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 | sleep_sessions | tst_minutes INT, sleep_onset TIMESTAMPTZ, wake_time TIMESTAMPTZ | Дневной сон может не детектироваться; чтение в кровати → ложное засыпание. | Q7: алгоритм sleep detection
27 | Sleep | L2 — Derived | Фазы сна | Sleep Stages | Light / Deep / REM / Awake | Распределение ночи по 4 фазам: Awake, Light, Deep, REM. | минут на фазу; % от TST | TST + HRV + Motion patterns | HRV-RMSSD, HR-trends, Acceleration | Sleep Score, Recovery Score, Closed-Loop Recovery | Классификация на основе HRV-паттернов и motion. Проприетарный алгоритм Veepoo. | L2: SDK / device | Часть SleepData model | Раз за ночь | Batch | 🟡 Y | Без EEG настоящие фазы не определяются. Wrist-stages: 50–70% accuracy vs PSG. | Sleep Plus Stages | Sleep stages (WHOOP) | Sleep stages (Garmin) | ✓ | ✓ | ✓ | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 | sleep_sessions | light_min INT, deep_min INT, rem_min INT, awake_min INT | Стресс/тревога → перераспределение; алкоголь → мало REM; неподвижность ≠ сон. | Q7
28 | Sleep | L2 — Derived | Время засыпания | Sleep Onset Latency | SOL | Время от момента, когда пользователь лёг, до фактического засыпания. | минут; норма 10–20 | TST + Bedtime detection | Bedtime marker, sleep onset event | Sleep Efficiency, Insomnia detection | SOL = sleep_onset_time − bedtime. Bedtime может быть user-input или auto-detected (low motion). | L2: Backend | Считаем сами на sleep events | Раз за ночь | Batch | 🟡 Y | Точность зависит от bedtime detection. Без manual input — недооценка. | — | Sleep Performance (WHOOP) | — | ✓ | ✓ | ✓ | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 | sleep_sessions | sleep_onset_latency_min INT | Чтение/листание телефона в кровати → motion → пропуск bedtime.
29 | Sleep | L2 — Derived | Бодрствование после засыпания | Wake After Sleep Onset | WASO | Суммарное время пробуждений во время ночи (после первого засыпания). | минут; норма <30 | Sleep events | Awake periods in night | Sleep Efficiency, Sleep Score | WASO = sum(awake_periods_between_onset_and_final_wake) | L2: Backend | Считаем сами | Раз за ночь | Batch | 🟡 Y | Wrist-based детекция micro-awakenings ограничена (PSG ловит больше). | — | Sleep Disturbances (WHOOP) | — | ✓ | ✓ | ✓ | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 | sleep_sessions | waso_min INT | Тихие awakenings без движения → пропущены.
30 | Sleep | L2 — Derived | Эффективность сна | Sleep Efficiency | SE | % от времени в кровати, проведённого во сне. Гигиена сна. | %; норма >85 | TST + Time in Bed | TST, SOL, WASO | Sleep Score, Recovery | SE = TST / (TST + SOL + WASO) × 100 | L2: Backend | Считаем сами | Раз за ночь | Batch | 🟢 G | Стандартная гигиена сна формула. | Sleep Plus | Sleep Performance % | Sleep Score | ✓ | ✓ | ✓ | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 | sleep_sessions | sleep_efficiency_pct FLOAT | Зависит от качества определения границ time-in-bed.
31 | Body | L1 — Primary | Температура запястья | Wrist (Skin) Temperature | T-wrist | Температура кожи на запястье. НЕ температура тела. | °C; типично 31–35 на коже | Термистор | Thermistor raw | Trend monitoring (illness, ovulation в Female health) | Прямое измерение через termistor. Калибровка производителем. | L1: Hardware (MCU) | startDetectTempture / ITemptureDetectDataListener | On-demand или каждые N мин | RT | 🟠 O | Это температура кожи, не core temperature (разница 2–4 °C, зависит от среды). В UI НЕ называть 'температура тела'. | — | Skin temp (WHOOP — ночной для трендов) | Skin temp (Garmin) | ✓ | ✓ | ✓ | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 | temperature_samples | wrist_temp_c FLOAT, ambient_temp_c FLOAT | Холодная среда / неплотный контакт → низкие значения; перчатки в холод → невалидно. | В UI: 'Температура запястья', не 'Температура тела'!
32 | Body | L2 — Derived | Состав тела (BIA) | Body Composition | Body Fat, Muscle, Water | % жира, мышц, воды по биоимпедансу. | %; жир норма 10–25 (м) / 18–32 (ж) | BIA + профиль | BIA impedance + height + weight + age + sex | Body Mass Index, Fitness trends | ML-модель Veepoo по impedance + профилю. Реальный 4-electrode BIA принципиально точнее. | L2: SDK ИЛИ Hardware | Часть Mini Checkup или отдельный API | On-demand (требует контакт обоих рук) | RT | 🟠 O | 2-электродный BIA меряет сопротивление маленького участка — не состав тела. Цифры ориентировочны. | — | — | — | Частично | ✓ | Нет | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 | body_composition | body_fat_pct FLOAT, muscle_mass_kg FLOAT, water_pct FLOAT | Гидратация → большое влияние; время суток → большое влияние; пища/еда → влияние. | Удалить из default presets для Care/Safety. Оставить только для VANTA premium с дисклеймером.
33 | Body | L1 — Primary | Индекс массы тела | Body Mass Index | BMI / ИМТ | Соотношение веса к квадрату роста. Грубая оценка веса. | кг/м²; норма 18.5–25 | Профиль пользователя | Weight, Height (PersonInfoData) | Health screening, Cardiovascular Risk | BMI = weight_kg / (height_m)². Не требует сенсоров — просто расчёт. | L1: Hardware (MCU использует) ИЛИ Backend | Часть PersonInfoData (input) | По обновлению веса/роста | RT | 🟢 G | Стандартная формула WHO. Не учитывает мышечную массу (атлеты с BMI 27 могут быть здоровы). | BMI (Polar) | — | BMI (Garmin) | ✓ | ✓ | ✓ | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 | user_profile | bmi FLOAT (computed), height_cm INT, weight_kg FLOAT | Не подходит для атлетов / детей / пожилых.
34 | Workout | L1 — Primary | Тип тренировки | Workout Type / Sport Mode | Workout Type | Категория активности: бег, ходьба, велосипед, плавание, йога, и др. | категорийный; типично 10–50 типов | User selection + IMU classification | Acceleration patterns, user input | MET, Calories, Workout-specific metrics | Manual select в Mobile App ИЛИ auto-detection через IMU (например, плавание vs бег). | L1: Hardware ИЛИ Mobile App | Часть Sport Mode API SDK | При старте/окончании тренировки | RT | 🟢 G | User-selected — точно. Auto-detected — зависит от качества классификации. | Sport profiles (Polar) | Activities (WHOOP) | Activities (Garmin — 30+ типов) | ✓ | ✓ | ✓ (расширенный набор) | Метаданные активности (Категория 2) | workout_sessions | workout_type VARCHAR(50), source ENUM('manual','auto') | Auto-detection ошибки → wrong MET → wrong calories.
35 | Workout | L1 — Primary | Длительность тренировки | Workout Duration | Workout Time | Время активной тренировки от старта до окончания. | секунды/минуты | User trigger или auto | start_time, end_time | TRIMP, Training Load, Calories | duration = end_time − start_time | L1: Hardware ИЛИ Mobile App | Часть Sport Mode API | По окончании тренировки | RT | 🟢 G | Простая агрегация. | Duration (Polar) | Duration (WHOOP) | Duration (Garmin) | ✓ | ✓ | ✓ | Метаданные активности (Категория 2) | workout_sessions | duration_sec INT | Забыл выключить → ложно длинная тренировка; пауза без off → засчитано как активное.
36 | Workout | L2 — Derived | TRIMP (Training Impulse) | Training Impulse | TRIMP | Композитный индикатор нагрузки тренировки на основе HR-зон и времени. | безразмерный; типично 50–500 за тренировку | HR Zones + Duration | HR zones distribution, gender | Training Load (Acute, Chronic), Fitness trends | TRIMP (Banister) = sum(duration_in_zone × HR_factor × gender_factor). Несколько модификаций (Edwards, Lucia). | L2: Backend | Не в SDK явно | По окончании тренировки | Batch | 🟢 G | Научно валидированный indicator (Banister 1991, Edwards 1993). | Cardio Load (Polar) | Strain (WHOOP — аналог) | Training Load (Garmin) | ✓ | ✓ | ✓ | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 | workout_sessions | trimp INT, trimp_method VARCHAR(20) | Неточный HRmax → искажение зон → искажение TRIMP.
37 | Workout | L2 — Derived | Тренировочная нагрузка (острая/хроническая) | Acute / Chronic Training Load | ATL / CTL / ACR | Скользящее среднее TRIMP за 7 дней (acute) и 28 дней (chronic). Соотношение — индикатор риска травмы. | Те же единицы что TRIMP; ACR ratio 0.8–1.3 — safe zone | TRIMP (L2) | Daily TRIMP history | Injury Risk (L4), Training recommendations | ATL = EMA(TRIMP, 7d); CTL = EMA(TRIMP, 28d); ACR = ATL / CTL. ACR >1.5 → injury risk. | L2: Backend | Не в SDK | Раз в сутки | Batch | 🟢 G | ACR-метод (Gabbett 2016) — научно валидирован для injury prediction. | Cardio Load Status (Polar) | Strain Coach (WHOOP) | Training Load Focus (Garmin) | ✓ | ✓ | ✓ | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 | training_load_daily | atl FLOAT, ctl FLOAT, acr FLOAT, date DATE | Старт без истории → CTL ненадёжный первые 4 недели; пропуск дней → перекос.
38 | Workout | L2 — Derived | VO₂max (макс. потребление O₂) | Maximal Oxygen Uptake | VO₂max | Оценка кардиореспираторной выносливости. Главный indicator аэробного фитнеса. | мл/кг/мин; обычные 25–60, элита 70+ | HR + Pace (или Distance/Time) | HR submaximal, pace, gender, age, weight | Fitness Age, VO2max Tier | Firstbeat formula (или ACSM): VO₂max = f(HR_submax, pace, age, gender). Считается на хорошей кардио-сессии. | L2: SDK (на VIGOR с workout API) ИЛИ Backend | Часть Sport Mode для running с GPS | По окончании running workout | Batch | 🟡 Y | Без газоанализа — оценка с ±10–15% погрешностью. Тренд достоверен. | Running Index (Polar) | — | VO₂max (Garmin / Firstbeat) | ✓ (грубо) | ✓ (с ECG может точнее) | ✓ (точнее с GPS) | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 | fitness_metrics | vo2max_ml_kg_min FLOAT, measurement_date DATE | Высокая температура → ложно заниженный (HR drift); болезнь → ложно низкий.
39 | Safety | L2 — Derived | Детектор падений (3-ось) | Fall Detection (3-axis) | Fall 3-axis | Детекция падения по 3-осевому акселерометру. Базовая версия. | событие; rate of false positives | Акселерометр | Acceleration peaks + duration | SOS alert, Emergency contact notification | Spike в acceleration magnitude (>2g) + период неподвижности после. | L2: Hardware (MCU) | Часть Safety API | Continuous monitoring | RT (alert через несколько секунд) | 🟠 O | 3-axis детектор даёт много false positives (бросил руку, удар об стол). Полноценный требует 6-axis. | — | — | Incident Detection (Garmin — некоторые модели) | ✓ (базово) | ✓ | ✓ | Метаданные активности (Категория 2) + Emergency event metadata | safety_events | event_type VARCHAR(20), confidence FLOAT, timestamp TIMESTAMPTZ | Спорт (бокс, теннис) → ложные срабатывания; реальное падение лежа → может не сработать. | Для Care — переход на 6-axis крайне желателен
40 | Safety | L2 — Derived | Детектор падений (6-ось) | Fall Detection (6-axis) | Fall 6-axis | Детекция падения с учётом acceleration + gyroscope. Лучше для Care. | событие | IMU (Accel + Gyro) | Acceleration + angular velocity | SOS alert, Caregiver notification | Multi-feature ML: free-fall detection + impact + post-fall posture analysis. | L2: Hardware (MCU) | Часть Safety API (VANTA/VIGOR) | Continuous monitoring | RT | 🟡 Y | 6-axis сокращает false positives в 3–5 раз. Apple Watch SE/Series 8+ использует похожий подход. | — | — | Incident Detection | Нет (только 3-axis) | ✓ | ✓ | Метаданные активности (Категория 2) + Emergency event metadata | safety_events | event_type VARCHAR(20), confidence FLOAT, sensor_data JSONB | Падение с горы лыжника / прыжок → могут срабатывать; реальное падение в кресло → может не сработать. | Q11: подтвердить наличие гироскопа в VANTA/VIGOR
41 | Safety | L2 — Derived | Напоминание о подвижности | Sedentary Alert | Sedentary | Предупреждение при отсутствии активности более N часов (обычно 1). | событие/уведомление | Steps + IMU | Step rate, motion | Daily Activity Score, Health gamification | Trigger if steps_per_hour < threshold (typically 250) during waking hours. | L2: Hardware (MCU) ИЛИ Backend | Health reminders API (раздел 5.5) | Continuous monitoring | RT (push notification) | 🟢 G | Простая логика, корректно работает. | Active Time Goal (Polar) | — | Move bar (Garmin) | ✓ | ✓ | ✓ | Метаданные активности (Категория 2) | alerts | alert_type VARCHAR(20), timestamp TIMESTAMPTZ | Сон днём не должен триггерить (нужна интеграция с sleep detection).
42 | Safety | L1 — Primary | Кнопка SOS | SOS Button / Emergency Trigger | SOS | Ручная активация alert родственникам / службам. | событие | Manual trigger (long-press) | User input | Emergency contacts notification, Geo-location share | Long-press кнопки → BLE → mobile → backend → SMS/push to caregivers. | L1: Hardware → SDK → Mobile | Часть Safety API | On-demand (manual) | RT (<5 сек end-to-end) | 🟢 G | Простая функция, надёжна. | — | — | incidentDetect (некоторые) | ✓ | ✓ | ✓ | Метаданные активности (Категория 2) + Emergency + Location | safety_events | event_type='sos', user_location POINT, contacts_notified JSONB | Случайное нажатие → false alarm; нет связи → задержка алерта. | Стоит ли добавить 5-секундный countdown для отмены?
43 | Female | L2 — Derived | Отслеживание женского цикла | Menstrual Cycle Tracking | Cycle | Прогнозирование фаз цикла (menstruation, follicular, ovulation, luteal). | день цикла; фаза | User input + Wrist Temperature + HRV | Manual input, temp trend, HRV pattern | Fertility prediction, Sport recommendations by phase | Manual input ИЛИ автоматическое предсказание через temperature + HRV (Oura-style). | L2: Backend | Часть Reminder / Health Goals API (раздел 5.5) | Daily prediction update | Batch | 🟡 Y | Manual input — точно. Auto-prediction зависит от полноты данных и стабильности цикла. | — | Menstrual cycle (WHOOP) | Cycle tracking (Garmin) | ✓ | ✓ | ✓ | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 (особо чувствительно — health data, может определять беременность) | cycle_tracking | cycle_day INT, phase VARCHAR(20), predicted_ovulation DATE | Стресс / болезнь → нерегулярный цикл → плохие предсказания.
44 | Composite | L3 — Composite (Veepoo) | Уровень стресса (Veepoo) | Stress Score (Veepoo proprietary) | Stress-Veepoo | Композитный индекс стресса по HRV-паттернам. Алгоритм Veepoo (не раскрыт). | 0–100 | Производная от HRV (L2) | HRV-RMSSD, HR vs baseline | Daily Wellness Score, Alert logic | Проприетарный (Q8). Вероятно: Stress = f(HR_relative_to_resting, HRV_drop_from_baseline). | L3: Hardware (MCU) или SDK | Часть OriginData / Stress API | Раз в N минут или on-demand | NRT | 🟡 Y | Концепт валидирован, но формула — чёрный ящик. | — | Inverse Recovery | Stress Score 0–100 (Firstbeat) | ✓ | ✓ | ✓ | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 (HR — особо чувствительно для выгорания) | stress_samples | stress_score INT, timestamp TIMESTAMPTZ, source='veepoo' | Кофе/алкоголь → артефакт; физ. нагрузка → ложно высокий. | Q8: формула Veepoo Stress
45 | Composite | L3 — Composite (Neiry) | Уровень стресса (Neiry) | Stress Score (Neiry proprietary) | Stress-Neiry | Собственный композитный stress score Neiry. Прозрачная формула, контролируем. | 0–100 | HRV (L2) + HR baseline | HRV-RMSSD, RHR, Daily HR variance | Neiry Daily Score, Burnout Risk Index | Neiry formula: Stress = 50 × (1 − RMSSD/baseline_RMSSD) + 50 × (HR/RHR − 1). Calibration по 14-дневному baseline. | L3: Backend | Не в SDK; Neiry-расчёт | Каждые 5–15 минут | Batch | 🟢 G | Прозрачная формула, можно валидировать и калибровать. | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 | stress_samples | stress_score INT, timestamp TIMESTAMPTZ, source='neiry' | Период калибровки (первые 14 дней) → менее точно.
46 | Composite | L3 — Composite (Veepoo) | Уровень усталости | Fatigue Level | Fatigue | Композитный показатель усталости. Veepoo proprietary. | 0–100 | HRV + HR + Activity | HRV trend, sleep quality, daily HR | Recovery recommendations | Veepoo proprietary (детали неизвестны). | L3: Hardware ИЛИ SDK | Часть OriginData (EFatigueStatus enum) | Раз в N часов | Batch | 🟡 Y | Концепт валидирован, формула не раскрыта. | — | — | Body Battery (Garmin — аналог) | ✓ | ✓ | ✓ | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 | fatigue_samples | fatigue_score INT, timestamp TIMESTAMPTZ | —
47 | Composite | L3 — Composite (Veepoo) | Mini Checkup — комплексная оценка | Mini Checkup — Comprehensive Health Score | Mini Checkup | 10-параметровая комплексная оценка здоровья за один запуск. Veepoo USP. | Зависит от структуры (Q4) | Несколько сенсоров одновременно | PPG + IMU + Thermistor + опц. BIA | Premium presets (VANTA + Recovery centers) | Veepoo proprietary algorithm. Состав 10 параметров — Q4. | L3: SDK / Hardware | Mini Checkup API (раздел 4.5) | On-demand (один запуск ~2–3 мин) | Batch (post-checkup) | 🟡 Y | Зависит от точности подкомпонентов. Хороший USP-кандидат если 10 параметров — реальные. | — | — | — | Возможно | ✓ | Возможно | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 | mini_checkup_sessions | session_id UUID, results JSONB (10 параметров) | — | Q4: что входит в 10 параметров?
48 | Composite | L3 — Composite (Neiry) | Neiry Daily Score | Neiry Daily Wellness Score | Daily Score | Композитный индекс дневного состояния Neiry. Прозрачная формула. | 0–100; ≥70 — отлично, 50–70 — норма, <50 — плохо | HRV-RMSSD + Sleep Score + Activity | HRV, TST, sleep efficiency, active minutes | Daily UI dashboard, Push notifications | Daily = 0.4×HRV_relative + 0.3×Sleep_efficiency + 0.3×activity_score | L3: Backend | Не в SDK | Раз в сутки (утренний пересчёт) | Batch | 🟢 G | Прозрачная композитная формула, валидируется через A/B. | — | WHOOP Recovery (аналог) | Body Battery (аналог) | ✓ | ✓ | ✓ | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 | daily_scores | daily_score INT, date DATE, components JSONB | Неполные данные за ночь → низкая confidence.
49 | Composite | L3 — Composite (Neiry) | Neiry Recovery Score | Neiry Recovery Score | Recovery | Готовность к нагрузке. Сфокусирован на спорт-сегменте (VIGOR). | 0–100 | HRV + Sleep + Training Load | RMSSD, TST, ATL, RHR | Training recommendations, Closed-Loop Recovery | Recovery = f(HRV_today vs 7d-mean, sleep_efficiency, ATL/CTL ratio) | L3: Backend | Не в SDK | Раз в сутки (утро) | Batch | 🟢 G | Аналог WHOOP Recovery — научно валидированная концепция. | Nightly Recharge (Polar) | Recovery Score (WHOOP — каноничный) | Body Battery + Training Status | ✓ | ✓ | ✓ (главный use case) | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 | daily_scores | recovery_score INT, date DATE | —
50 | Composite | L3 — Composite (Neiry) | Индекс риска выгорания (Neiry) | Neiry Burnout Risk Index | Burnout RI | Композит для Corporate-сегмента: риск профессионального выгорания. | 0–100; >70 — high risk | HRV + Sleep + Stress (trends) | HRV trend (14d), sleep efficiency, daily stress | Corporate HR analytics (агрегированный по отделам) | Burnout RI = weighted_sum(HRV_decline_14d, sleep_deficit_14d, daily_stress_mean_14d) | L3: Backend | Не в SDK | Раз в сутки | Batch | 🟡 Y | Концепция валидируется на корпоративных пилотах. Требует анонимизации для HR-аналитики. | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 (особо чувствительно в Corp — может попасть в личное дело) | burnout_risk | risk_score INT, date DATE, components JSONB | Краткосрочные стрессоры (1–2 дня) → ложно высокий риск; нужны 14+ дней данных.
51 | Composite | L3 — Composite (Neiry) | Готовность к тренировке (Neiry) | Neiry Training Readiness | Readiness | Готовность к интенсивной тренировке. Для спортсменов (VIGOR + лига). | 0–100 | Recovery + HRV today + Sleep last | Recovery score, RMSSD today vs 7d, TST last night | Athlete coaching, Training plan adjustment | Readiness = 0.5×Recovery + 0.3×HRV_today + 0.2×sleep_last_night | L3: Backend | Не в SDK | Раз в сутки (утро) ИЛИ on-demand | Batch | 🟡 Y | Аналог Oura Readiness — концепт валидирован на спортсменах. | Nightly Recharge | Strain readiness | Training Readiness (Garmin) | ✓ | ✓ | ✓ (главный) | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 | daily_scores | readiness_score INT, date DATE | —
52 | Predictive | L4 — Predictive | Прогноз выгорания (2 недели) | Burnout Forecast (2-week lookahead) | Burnout Forecast | ML-прогноз: вероятность достижения burnout threshold за следующие 14 дней. | % probability; >50% — high concern | Burnout RI history + behavioral patterns | Burnout RI (90d), schedule, weekends | Proactive interventions (Mindtracker + tVNS recommendation) | Time-series ML (LSTM или XGBoost) на исторических данных пользователя + popula. | L4: Analytics ML | Не в SDK; Neiry ML | Раз в неделю | Batch | 🟡 Y | Требует минимум 3 месяца истории; population baseline для cold start. | — | — | — | ✓ (V2) | ✓ (V2) | ✓ (V2) | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 (предсказательная аналитика — особо чувствительно) | ml_predictions | prediction_type='burnout', probability FLOAT, horizon_days INT, generated_at TIMESTAMPTZ | Cold start — нужен population fallback; смена жизненных обстоятельств → искажение. | Требует ML-команды и инфраструктуры (V2 минимум)
53 | Predictive | L4 — Predictive | Риск травмы | Injury Risk Prediction | Injury Risk | Прогноз риска травмы у атлета на основе ACR + HRV + Sleep. | low / moderate / high | ATL/CTL/ACR + HRV trend | Training Load history, RMSSD trend | Training plan modifications (для athlete коучей) | Gabbett 2016 model: ACR >1.5 + HRV decline → high risk. Доп. ML на основе past injuries. | L4: Analytics ML | Не в SDK | Раз в сутки (для атлетов) | Batch | 🟡 Y | ACR-method валидирован для team sports (Gabbett). Индивидуальные ML — V2. | — | Strain Coach (близко) | Training Load Focus (близко) | ✓ (V2) | ✓ (V2) | ✓ (приоритет) | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 | ml_predictions | prediction_type='injury_risk', risk_level VARCHAR(20) | Pre-existing condition не учитывается без anamnesis.
54 | Predictive | L4 — Predictive | Прогноз потребности сна | Sleep Need Forecast | Sleep Need | Сколько часов сна потребуется сегодня ночью для полного восстановления. | часы; 6–10 | Sleep history + Training Load + Stress | Recent sleep debt, ATL, daily stress | Bedtime recommendations | ML на основе recovery patterns пользователя. | L4: Analytics ML | Не в SDK | Раз в сутки (вечер) | Batch | 🟡 Y | Концепция Oura Sleep Need валидирована, требует адаптации. | — | Sleep Need (WHOOP) | Sleep Coach (Garmin) | ✓ (V2) | ✓ (V2) | ✓ (V2) | Биометрические ПДн (Категория 3) — 152-ФЗ ст.10 | ml_predictions | prediction_type='sleep_need', hours FLOAT | —
55 | Marketing | L1 — Primary | Уровень глюкозы (неинвазивно) | Blood Glucose (non-invasive) | Glucose-NI | Уровень глюкозы в крови без забора крови. Заявлено Veepoo. | ммоль/л | ML на PPG-паттернах | Зелёный PPG | — | ML-модель Veepoo на PPG-features. ФИЗИЧЕСКИ НЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ через свет на запястье. | L1: Hardware (MCU) | Часть Mini Checkup или отдельный API | On-demand | RT | 🔴 R | FDA 2024 предупреждение: неинвазивное измерение глюкозы невозможно. Apple/Samsung 10+ лет — не получилось. | — | — | — | Нет (рекомендуем удалить) | Возможно (удалить из UI) | Нет | Не использовать | — | — | Юридический риск (особенно Care): любая wrong prediction может привести к гипогликемии. | УДАЛИТЬ из default presets. Если оставить — за toggle 'Экспериментально' с явным дисклеймером.
56 | Marketing | L1 — Primary | Мочевая кислота (неинвазивно) | Uric Acid (non-invasive) | Uric Acid-NI | Концентрация мочевой кислоты в крови. Заявлено Veepoo. | мг/дл | ML на PPG-паттернах | Зелёный PPG | — | ML-модель Veepoo. Биохимия крови ФИЗИЧЕСКИ НЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ через свет. | L1: Hardware (MCU) | Часть Mini Checkup | On-demand | RT | 🔴 R | Биохимия крови меряется в лаборатории через венозный забор. Через свет — невозможно. | — | — | — | Нет | Возможно (удалить) | Нет | Не использовать | — | — | Юридический риск. | УДАЛИТЬ
57 | Marketing | L1 — Primary | Липиды крови (неинвазивно) | Blood Lipids (non-invasive) | Lipids-NI | Уровень холестерина в крови без забора крови. Заявлено Veepoo. | ммоль/л | ML на PPG | Зелёный PPG | — | ML-модель Veepoo. Невозможно физически. | L1: Hardware (MCU) | Часть Mini Checkup | On-demand | RT | 🔴 R | Биохимия липидов — лабораторное измерение. Невозможно через PPG. | — | — | — | Нет | Возможно (удалить) | Нет | Не использовать | — | — | Юридический риск. | УДАЛИТЬ
58 | Marketing | L3 — Composite (Veepoo) | Метаболический мониторинг | Metabolic Health Score (Veepoo) | Metabolic | Композитная маркетинговая метрика 'метаболического здоровья'. Состав неясен. | 0–100 или категории | Composite (включая marketing метрики) | Glucose-NI + Lipids-NI + Body Comp | — | Veepoo proprietary. Скорее всего включает 🔴-метрики выше. | L3: SDK | Часть Mini Checkup | On-demand | RT | 🔴 R | Если включает glucose/lipids non-invasive → нелегитимна. | — | — | — | Нет | Возможно (удалить) | Нет | Не использовать | — | — | — | УДАЛИТЬ из UI

## 3. Levels Legend
Уровень | Название (RU) | Name (EN) | Описание | Где считается | Пример
L0 | Сырые сенсорные данные | Raw Sensor Data | Необработанные сигналы прямо с АЦП сенсора. Применяются DSP-алгоритмы: фильтрация, motion artifact rejection. | Hardware (MCU браслета); опционально передаются на смартфон через SDK | PPG sample на 25 Hz; ECG ADC на 512 Hz; Acceleration {x,y,z}
L1 | Первичные / прямые метрики | Primary / Direct Metrics | Прямые измерения, извлекаемые из сырого сигнала одним алгоритмом. Международно стандартизованы. | Hardware (MCU) или SDK (на смартфоне) | HR (bpm); RR-интервалы (ms); шаги; SpO₂ (%); температура кожи; ECG samples
L2 | Производные / составные метрики | Derived / Composite Metrics | Метрики, рассчитанные из первичных по научно валидированным формулам (Task Force HRV Standards, ESC guidelines). | SDK native lib ИЛИ Backend | HRV-RMSSD, HRV-SDNN, HRV-pNN50; VO₂max; Sleep Stages; TRIMP (Training Impulse)
L3 | Композитные индексы (квази-метрики) | Composite Scores / Wellness Indices | Проприетарные алгоритмы, взвешивающие несколько L2-метрик. USP-кандидаты, часто маркетинговые. | Backend (расчётный движок Neiry) ИЛИ SDK (Veepoo) | Stress Score; Recovery Score; Readiness; Body Battery; Burnout Risk Index
L4 | Предиктивные / поведенческие инсайты | Predictive / Behavioral Insights | ML-модели на исторических данных. Прогнозы и рекомендации. | Analytics layer (Neiry Backend ML) | Burnout prediction; Injury risk; Adaptive training load; Sleep need forecast

## 4. Trust Markers
Маркер | Уровень доверия | Описание | Рекомендация для UI / API
🟢 G | Достоверно | Научно валидированные методы, точность приемлема для wellness и часто для медицины. Можно показывать без оговорок. | Show by default. Без дисклеймеров.
🟡 Y | Условно | Метод корректный, но точность зависит от условий: положение браслета, температура кожи, движение. Использовать как тренд. | Show by default с пояснением о точности при нажатии на (i).
🟠 O | Сомнительно | Корреляция с реальной величиной существует, но измерение не прямое. Цифры — ориентир, не измерение. Не использовать для медицинских решений. | Show за переключателем 'Дополнительно' с дисклеймером. Юридический риск в Care/Safety.
🔴 R | Маркетинг | Физически невозможно измерить с медицинской точностью. Алгоритм 'угадывает' по другим параметрам. Юридический риск. | Удалить из дефолтных пресетов. Либо за toggle 'Экспериментально' с явным дисклеймером, либо не показывать вовсе.

## 5. Architecture Layers
Слой | Layer (EN) | Что здесь происходит | Технологии | Какие L-уровни метрик | Latency | Кто отвечает
1. Hardware (Браслет) | Hardware / Device | Сенсоры (PPG, IMU, ECG, thermistor) + MCU. Первичная DSP-обработка сырого сигнала в firmware Veepoo. | Veepoo SoC + firmware (proprietary) | L0 (raw) + L1 (HR, RR, Steps на MCU) | Sub-second | Veepoo (китайский поставщик)
2. Edge SDK (HBandSDK) | Edge / SDK Layer | BLE-протокол, парсинг бинарных пакетов от устройства, готовые модели данных. Native libnative-lib.so для ECG processing и HRV (Lorenz plot). | HBandSDK 2.x (Kotlin + JNI C++) — vpprotocol AAR + libnative-lib.so | L1 (готовые HR, SpO₂, Steps); L2 (HRV native) | 1–2 сек (BLE) | Veepoo SDK / Neiry
3. Mobile App | Mobile Application | Native bridge между Flutter и HBandSDK. Локальная агрегация, batch-sync в backend. | Flutter 3.19+ + Kotlin/Swift + Drift + Dio | L1, L2 (если есть RR) | Real-time или batch | Neiry Mobile (Алексей)
4. Backend API | Backend API | Приём batch-данных, валидация, хранение в PostgreSQL. REST-эндпоинты. | Python 3.12 + FastAPI 0.115 + SQLAlchemy 2.0 + PostgreSQL 16 + Celery | L1, L2, L3 (если расчёт на сервере) | On-write, on-query | Neiry Backend (Михаил)
5. Analytics / ML Layer | Analytics Layer | Расчётные движки для proprietary метрик Neiry. ML-модели для L4 insights. | Python + Celery + Pandas + scikit-learn / PyTorch | L3 (Neiry), L4 (predictions) | Async batch | Neiry Data + Product
6. Presentation | Presentation / UI | Web Dashboard и Mobile App UI. Графики, alerts, рекомендации. | React + Vite + Chart.js (web); Flutter (mobile) | Отображает все уровни | RT (WS/push), batch (pull) | Neiry Frontend + Mobile

## 6. Metric Groups
Группа | Domain (EN) | Описание | # метрик | Кому показываем (UI) | Пример use case
Cardio | Cardiovascular | Сердечно-сосудистая система: пульс, зоны, восстановление | 6 | Все сегменты | Дашборд HR, тренировочные зоны для атлетов
HRV | Heart Rate Variability | Вариабельность ритма во всех проявлениях | 6 | Все, кроме Corporate Safety | Stress, Recovery, Burnout — фундамент
Blood | Blood Parameters | Кровь: давление, кислород, ЭКГ, PTT | 6 | Care (BP, SpO₂), Premium (ECG) | Care: мониторинг АД пенсионеров; VANTA: ЭКГ для биохакинга
Activity | Daily Activity | Шаги, дистанция, активные минуты, калории, темп | 7 | Все сегменты | Corporate: gamification, WHO-цели; Sport: дистанция/pace
Sleep | Sleep Tracking | Длительность, фазы, эффективность сна | 5 | Все сегменты (Corporate — главное) | Recovery, выгорание, soft мониторинг
Body | Body Metrics | Температура запястья, состав тела, BMI | 3 | Premium presets | Биохакинг, отслеживание трендов
Workout | Workout / Training | Тип, длительность, TRIMP, Training Load, VO₂max | 5 | Sport / Premium | VIGOR: основной use case для атлетов лиги
Safety | Safety / Emergency | Fall detection, SOS, sedentary alert | 4 | Care, Tactical | Care: падения у пенсионеров; Tactical: SOS в условиях задания
Female | Female Health | Менструальный цикл, фертильность | 1 | Все женские пресеты | Соответствие конкурентам (Apple Watch, Oura)
Composite | Wellness Composites | L3 индексы: Stress, Recovery, Daily Score, Burnout, Readiness | 8 | Все сегменты — главный customer-facing | USP Neiry: понятные ежедневные метрики 0-100
Predictive | Predictive ML | L4 прогнозы: Burnout, Injury, Sleep Need | 3 | V2; премиум сегменты | Proactive Closed-Loop Recovery с Mindtracker/Stim-X
Marketing | Marketing (🔴 удалить) | Glucose-NI, Lipids-NI, Body Comp, Metabolic — НЕ показывать | 4 | НЕ ПОКАЗЫВАТЬ | Юридический риск; удалить из default presets

## 7. Privacy Matrix
Категория ПДн (152-ФЗ) | Описание | Примеры метрик из реестра | Особенности обработки | UI: согласие
Категория 1 — Общие | Имя, email, телефон, базовая регистрация | user.name, user.email, user.phone | Стандартная обработка по 152-ФЗ ст.9. Согласие в составе ToS. | Galка 'Я согласен с условиями' при регистрации
Категория 2 — Метаданные активности | Шаги, дистанция, активные минуты, location (GPS) | Steps, Distance, Active Min, GPS-track, Workout Type | Хранение на территории РФ (Яндекс.Облако ru-central-1). Анонимизация для корп-аналитики. | Отдельное согласие на location services (для VIGOR с GPS)
Категория 3 — Биометрические ПДн | Сердечный ритм, HRV, SpO₂, ЭКГ, температура, фазы сна, стресс — всё что отражает физиологию | HR, RR, HRV-*, SpO₂, ECG, Wrist Temp, Sleep *, Stress *, BP, Body Composition | Особый режим по 152-ФЗ ст.10: ОТДЕЛЬНОЕ явное согласие, хранение в РФ, право на забвение, encryption at rest. | Отдельное явное согласие при первом запуске (не в составе ToS): 'Я разрешаю обработку биометрических данных'
Особая чувствительность | Метрики, способные раскрыть особые признаки: беременность, болезни, выгорание | Cycle (беременность), ECG (аритмии), Burnout RI (HR-релевантно), Sleep patterns | Дополнительные ограничения по агрегации в Corporate. Запрет привязки к ФИО в HR-отчётах. | Усиленный consent flow для Corporate (анонимизация); для Care — отдельный consent от caregivers
Предсказательная аналитика | L4 ML-метрики на основе истории | Burnout Forecast, Injury Risk, Sleep Need Forecast | Право пользователя на объяснение решения (GDPR ст.22 / 152-ФЗ ст.16). Запрет автоматических HR-решений. | Пояснение в UI: 'Это рекомендация. Не используется для решений в HR'